MODELO EMERALD: CARACTERISTICAS

· Versión: 4 ruedas
· Color: Rojo
· Velocidad: 9,5 km/h

· Baterías: 36 amph

· Peso máx. usuario: 137 kg.

· Longitud total: 122 cm

· Anchura total: 55 cm

· Ruedas delanteras: 280 mm

· Ruedas traseras: 280 mm

· Pendiente máx.: 11ª (20%)

